## 测试汇总
项 | 内容
项目 | 通风安全监控系统前端 ventsystem_2.0_front (JeecgBoot Vue3)
测试日期 | 2026-11-02
测试约束 | 不修改系统现有界面 UI、页面布局、原有业务功能；只测不改
测试方式 | 按页面范围.txt 全量重做：静态审查（分批+深核合并去重）+ 运行时冒烟尝试
覆盖来源 | 页面范围.txt（81 条界面模块）
业务模块数 | 81
缺陷总数 | 110
致命 | 11
严重 | 76
一般 | 23
轻微 | 0
前端环境 | http://192.168.1.29:3100/
后端环境 | http://182.92.126.35:9999
账号 | admin / admin123admin
运行时结论 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
合并说明 | 合并 MONITOR / ALARM-GAS / FIRE-SYS 分批审查与深核结果；排除 VENT_PARAM 误报与塔山开/关同 key 合理设计；语义去重后重编号
判定原则 | 仅高置信可定位源码问题；严格限定页面范围；不虚构运行时点击结果

## 缺陷明细
缺陷编号 | 所属模块 | 界面/文件路径 | 缺陷标题 | 严重程度 | 缺陷类型 | 问题现象 | 根因分析 | 复现步骤/触发条件 | 建议修复方向 | 状态 | 发现日期 | 测试方法
BUG-001 | 235分站监测 | src/views/vent/safetyList/common/detail-235.vue:352-369,608-768,888,958-1013 | 235 页面误用 130 协议 API | 致命 | wrong_api | 235 分站参数下发、改名、删除等操作打到 130 接口，控制/配置失败或污染错误协议设备 | 从 detail-130 复制后未替换：set130StationData/update130DevName/remove130Device/remove130Substation；api 中亦无对应 235 写接口 | 在 235 监测详情编辑并下发任意参数，观察请求 URL 含 130 路径 | 补齐并改用 235 专用读写/删除 API，移除 130 引用 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-002 | 主风机管控 | src/views/vent/monitorManager/mainFanMonitor/index.vue:1609-1662 | 倒机正转/反转共用同一 paramcode | 致命 | control buttons sharing same paramcode | changeSmoke1 场景下正启动与反启动都下发 CtrlFan1ToFan2 / CtrlFan2ToFan1，无法区分正反转倒机指令 | 同文件 changeSmoke 分支正确使用 CtrlFan1ToFan2Forward/Reverse 与 CtrlFan2ToFan1Forward/Reverse，但 changeSmoke1 分支正反转都调用无方向后缀的同一点位 | 风机处于正转/反转运行态触发一键倒机（modalType=changeSmoke1）→ 对比下发 paramcode | 与 changeSmoke 分支对齐，正转用 *Forward、反转用 *Reverse | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-003 | 喷淋监控系统 | src/views/vent/monitorManager/sprayMonitor/index.vue:68-140 | 多路控制按钮共用同一 paramcode/value | 致命 | wrong_control_payload | 急停/补水阀/搅拌阀/组化泵/上料机/搅拌电机/上料自动/喷洒自动等按钮下发同一 paramcode，无法区分控制对象 | operations 全部使用 key='run_auto_sign'，且多数 value='0'；BasicMonitoring.deviceControl 仅按 key/value 下发 | 打开喷淋监控 → 分别点击不同操作按钮 → 抓包/日志观察 paramcode 全为 run_auto_sign | 为每个操作配置真实设备参数码（如急停、补水阀、搅拌阀等各自 key），并核对 value 语义 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-004 | 喷雾降尘监控 | src/router/helper/routeHelper.ts:21-28,98-113,122-146 | layouts/RouteView 组件文件缺失导致路由无法解析 | 致命 | missing_component | 菜单 component 配为 layouts/RouteView 的父级打开空白/路由失败 | src/layouts 下无 RouteView.vue；LayoutMap 未注册；dynamicImport 只扫 views/components | 后端菜单配置 component=layouts/RouteView 后进入喷雾降尘父路由 | 新增 layouts/RouteView.vue 并加入 LayoutMap；菜单改为已存在布局 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-005 | 多灾融合预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/common.api.ts:3-10,46 | bjlist 引用不存在的 Api.bjlist | 致命 | undefined_api_ref | 瓦斯管道故障诊断轮询请求 url 为 undefined，列表/曲线无法加载 | enum Api 无 bjlist 成员，但 bjlist() 仍使用 Api.bjlist | 宝德矿打开瓦斯预警→管道故障诊断，抓包看请求 URL | 恢复 bjlist='/safety/ventanalyAlarmLog/list' 或改用 warningHistoryList 路径 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-006 | 抽采泵站管控 | src/views/vent/monitorManager/gasPumpMonitor/components/gasPumpHome.vue:159-178,355-375,329-333 | 就地/远程与检修控制 paramcode 对调且入参分支不匹配 | 致命 | inverted_control_mapping | 点就地/远程下发 jxmsqh；点检修下发 ykjdqh；传 0 时 handlerType 不赋值仍弹密码框 | changeCtr 写死 jxmsqh、changeMode 写死 ykjdqh；模板传 0/1，函数判 1/2 | 抽采泵站管控点就地/远程/检修开闭→确认密码→抓包 paramcode | changeCtr→ykjdqh，changeMode→jxmsqh；统一 0/1 分支 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-007 | 测风装置管控 | src/views/vent/monitorManager/windrectMonitor/windrect.api.ts:59; src/views/vent/monitorManager/windrectMonitor/index.vue:769-771 | 测风导出函数实际请求导入接口 | 致命 | export calling wrong import API | 一键测风结果导出不会调用 /safety/testwindDetail/exportXls，而是 POST /sys/user/importExcel，导出失败或误触发用户导入接口 | exportXls 实现写成 defHttp.post({ url: Api.importExcel })，而 index.vue 的 exportExcel 直接调用该函数（未使用正确的 getExportUrl） | 打开测风装置管控 → 触发 exportExcel(id) / 结果导出 → 抓包可见请求 importExcel | 改为 defHttp.post({ url: Api.exportXls, params })，并确认 method/responseType 与导出一致 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-008 | 瓦斯日报分析 | src/views/vent/gas/gasReportInspect/index-time.vue:62-82 | 空 records 时先访问 [0] 导致挂载崩溃 | 致命 | crash_on_mount | 无日报数据时 Cannot read properties of undefined，页面白屏 | 先读 tableList[0].id/content，后才判 length；JSON.parse 无空保护 | 瓦斯日报分析在 queryReportList 返回空 records 时进入页面 | 先判空 return；JSON.parse 包 try/catch（index-type/index-lt 同改） | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-009 | 瓦斯监测预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/common.api.ts:3-10,46 | bjlist 引用未定义的 Api.bjlist | 致命 | api | gasWarn 拉取报警历史时 url 为 undefined，请求失败 | enum Api 未声明 bjlist，但 bjlist() 使用 Api.bjlist | 进入瓦斯监测预警并触发 bjlist 调用 → 控制台/网络见 undefined URL | 在 Api 中补齐报警历史路径（并与后端对齐），或改为已有正确枚举字段 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-010 | 色谱仪报表分析 | src/views/vent/bundleSpy/bundleSpyTable/index.vue:134-147 | 色谱仪报表被硬编码 mock 覆盖真实 API | 致命 | mock_override | 页面恒显示写死的 10月2日假报表，真实 queryReportData 不调用 | getbundleSpyInfoList 被注释，改为本地写死 res 对象 | 打开色谱仪报表分析首页列表 → 数据固定为 10月2日样例，与后端无关 | 恢复 await getbundleSpyInfoList({ type: 'bundleSpy', ...params }) 并删除硬编码 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-011 | 预警联动控制 | src/views/vent/deviceManager/workingFace/workingFace.api.ts:18-21,79-90 | 智能管控批量删除/导入导出误指向 /sys/user/* | 致命 | wrong_endpoint | 批删打到用户批量删除接口，可能删错资源或失败；单删走 managesys 正确路径 | deleteBatch/importExcel/exportXls 从用户模块拷贝未改 | 预警联动勾选多条批删，抓包确认 /sys/user/deleteBatch | 改为 /safety/ventanalyManageSystem/deleteBatch 及对应导入导出路径 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-012 | 130分站监测 | src/views/vent/safetyList/common/detail-130.vue:865-892 | devInfoList 空指针（同 index/detail） | 严重 | null_crash | 130 分站无子设备时列表处理抛错 | el.children.forEach 未处理 null/undefined devInfoList | 打开 130 详情页并选中无设备分站 | 遍历前 `el.children = el.devInfoList ¦¦ []` | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-013 | 130分站监测 | src/views/vent/safetyList/safetyList.api.ts:23-25,72,76 | 删除130分站/传感器误调158删除接口 | 严重 | api | 130 分站删除可能删错资源或后端拒绝，与 158 接口串用 | remove130Substation/remove130Device 分别使用 Api.remove158Substation/Api.remove158Device，尽管 enum 已定义 remove130* | 130 分站详情执行删除分站或传感器 → 查看请求 URL 是否含 remove158* | 改为 Api.remove130Substation / Api.remove130Device | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-014 | 158分站监测 | src/views/vent/safetyList/common/detail.vue:977-1002,1013-1022 | devInfoList 为空时 forEach 崩溃 | 严重 | null_crash | 部分分站无子设备时详细信息表加载失败 | el.children = el.devInfoList 后未判空直接 forEach（getStationList1/getStationListAll） | 选择无测点的分站查看详细信息 | 使用可选链或默认空数组后再遍历 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-015 | 一张表 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/staticSheets/gasSheet.vue:1-151 | 瓦斯一张表静态硬编码 HTML，无实时数据 | 严重 | data | 瓦斯参数表固定静态内容，非实时监测 | 硬编码表格，无数据请求 | 打开瓦斯一张表观察数据不更新 | 接入瓦斯监测/抽采接口动态填充 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-016 | 光纤测温监测 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/components/device/modal/fiber.modal.vue:239-243 | 光纤弹窗 Object.keys(readData) 空指针 | 严重 | null deref on mount/update | 设备无 readData 时打开弹窗直接 TypeError | 未判断 item.readData 即 Object.keys(item.readData) | 选中 readData 为空的光纤设备打开详情 | if (!item.readData) return; 后再解析分段温度 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-017 | 光纤测温监测 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/components/device/modal/fiber.modal.vue:49,169-188,232-257 | 光纤详情风险等级与预警历史写死假数据 | 严重 | mock hardcode replacing real API | 风险等级恒为“低风险”，预警历史永远是测点6/318℃等假记录，不随真实报警变化 | 模板写死低风险；warningConfig.data 硬编码数组，watch 未用真实告警填充 | 打开光纤测温弹窗 → 对比真实告警与滚动板内容 | 绑定设备真实风险字段与告警历史接口/数据 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-018 | 喷淋监控系统 | src/components/vent/BasicMonitoring.vue:19,193-201 | 操作列表 :key 冲突 + 空场景崩溃 | 严重 | vue_key_collision/null_crash | 喷淋多个按钮共用 key 导致 DOM 复用异常；无场景数据时页面直接抛错白屏 | v-for 使用 item.key 作唯一键但喷淋键重复；getSysDataSource 无空数组守卫直接取 options[0].id | 1) 打开喷淋页观察按钮交互状态错乱；2) 后端返回空 records 时进入页面立即报错 | key 使用 label 或唯一 id；取首项前判断 records.length | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-019 | 喷雾降尘监控 | src/views/vent/home/configurable/dust.vue:87-93 | 服务端配置被测试数据覆盖且只用 Mock | 严重 | hardcoded_override | 粉尘首页始终展示 testConfigDust + BDDustMock，真实监测数据不刷新 | fetchConfigs('dust') 后强制 configs=testConfigDust，并用 Promise.resolve(BDDustMock) 代替 getHomeData | 任意环境打开粉尘可配置首页，对比接口与页面数据源 | 生产移除测试覆盖，恢复 getHomeData 轮询 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-020 | 喷雾降尘监控 | src/views/vent/home/configurable/dustControl.vue:53-54 | 错误 pageType 拉取后再覆盖测试配置 | 严重 | wrong_param/hardcoded_override | 降尘管控页配置与粉尘业务不匹配，最终仍被本地测试配置覆盖 | fetchConfigs('mine_fire') 后 configs.value=testConfigDustControl | 打开 dustControl 页检查 configuration 请求 pageType 与最终 configs | 使用正确粉尘 pageType，并按环境决定是否使用测试配置 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-021 | 多灾融合预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/warn/gasWarn.vue:311 | gasGlFaultDia 无防护 JSON.parse 可抛错 | 严重 | crash_on_mount | 缺/非法 gasGlFaultDia 时脚本异常，故障诊断页中断 | JSON.parse(data.readData.gasGlFaultDia) 无空值与 try/catch | 故障诊断选中无 gasGlFaultDia 的设备 | JSON.parse(x¦¦'{}') 并 catch 给默认坐标 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-022 | 多灾融合预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/warn/ventilateWarn.vue:239-250 | 从巷道阻力分析切回通风监测后轮询不恢复 | 严重 | timer_not_restarted | 切回通风监测后顶部/测点停止自动刷新 | btnClick(0) 只 clearNetTimer+getMenuList，未 getMonitor(true) | 通风监测→巷道阻力→再点通风监测，等待>3s 看是否更新 | ind===0 时调用 getMonitor(true) | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-023 | 多灾融合预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/warn/fireWarn.vue:74-83,148-157,173-185,215-217 | 匿名 setTimeout 未清理且 getMonitor 不先 clear | 严重 | timer_leak | 快速切换/离开后仍请求 sysTypeWarn；可能双轮询 | cardClick/reset 的 setTimeout 无句柄；getMonitor 赋值前不清旧 timer | 火灾预警连点内因/外因后返回首页，抓包仍见请求 | 保存 delay timer 并在 unmount clear；getMonitor 开头 clearPollTimer | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-024 | 多灾融合预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/common/external-fourc.vue:147-153 | 四参外因温度误绑 fireval | 严重 | wrong_field_binding | 温度监测显示错误/空 | 与 threec 相同拷贝错误 val: el.readData.fireval | 打开外因四参温度列表 | 改为 temperature | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-025 | 多灾融合预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/warn/gasWarn.vue:346-365 | 宝德矿第三 Tab 映射到瓦斯参数而非预警指标 | 严重 | wrong_field_binding | 菜单第三项「预警指标」点击却渲染 gasParamter(wscs) | getMonitorComponent(宝德)=[预警监测,故障诊断,预警指标]；btnClick ind===2 固定 isShow='wscs' | sysOrgCode=sdmtjtbdmk 打开瓦斯预警点第三个类型按钮 | 宝德 ind===2 → yjzb；布尔台 ind===2 保持 wscs | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-026 | 多灾融合预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/warn/gasWarn.vue:368-377 | 宝德预警监测卡片误走故障诊断轮询 | 严重 | wrong_comparison | 预警监测点卡片会走 bjlist，菜单被故障设备覆盖 | cardClick 仅按 isflag=='1' 分支，未看 isShow/activeIndex | 宝德→预警监测→切换工作面卡片，观察是否请求 bjlist | yjjc→getMonitor；gzzd→getMonitor1 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-027 | 多灾融合预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/alarmHistoryTable.vue:166-167 | 未传 deviceType 时 strtype 变成 "undefined*" | 严重 | wrong_field_binding | 设备预警报警历史过滤错误，列表空或错数据 | beforeFetch: props.deviceType + '*'；deviceWarn.vue:43 未传 deviceType | 设备监测预警→报警历史，检查请求 strtype | 传入正确 deviceType，或空时不拼 strtype | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-028 | 多灾融合预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/common/external-threec.vue:118-124 | 温度传感器列表误绑 fireval | 严重 | wrong_field_binding | 外因火灾温度卡片显示火焰字段/空值 | temperature.map 使用 readData.fireval；mainWell 正确用 temperature | 外因火灾 temperature 有值、fireval 空时看温度卡 | 改为 el.readData.temperature（fourc:147-153 同步） | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-029 | 多灾融合预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/warn/gasWarn.vue:193 | 甲烷显示运算符优先级错误 | 严重 | wrong_operator_precedence | gasC 为空时显示 "undefined%" 而非 '--' | el.readData.gasC + '%' ¦¦ '--' 中字符串恒 truthy | 测点 gasC 缺失时看左侧甲烷值 | (gasC!=null&&gasC!=='') ? gasC+'%' : '--' | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-030 | 多灾融合预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/warn/dustWarn.vue:131-143,166-176 | 粉尘预测曲线每轮 push 不清理导致无限膨胀 | 严重 | timer_state_leak | 停留越久曲线点越多、内存升高 | fillChartByIndex 每秒 echartYc.push；仅 topAreaClick 会清空 | 粉尘预警停留数分钟观察 echartYc 长度 | 每次 fill 前重置 echartYc，或替换最新点 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-031 | 多灾融合预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/warn/ventilateWarn.vue:10 | 返回按钮权限取反 | 严重 | inverted_permission | 有 gasWarn:return 权限看不到返回；无权限反而显示 | v-if="!hasPermission(...)"；对照 deviceMonitorWarn 为正逻辑 | 分配 gasWarn:return 后对比返回按钮显隐 | 改为 hasPermission；fire/dust/ventilate/device/waterLevel 同步 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-032 | 安全监控分站管理 | src/views/vent/safetyList/index.vue:234-257,408-417 | 卸载引用未定义 timer + children 空指针 + 分页 total 错误 | 严重 | reference_error/null_crash | 离开页面报 timer is not defined；devInfoList 为空时列表渲染崩溃；分页总数异常 | timer 声明被注释但 onUnmounted 仍引用；el.children=el.devInfoList 后直接 forEach；res.total 在数组结果上常为 undefined | 进入页再离开；返回含 null devInfoList 的分站；观察 pagination.total | 删除或恢复 timer；`(el.devInfoList¦¦[]).forEach`；按接口实际结构取 records/total | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-033 | 密闭监测系统 | src/views/vent/monitorManager/obfurageMonitor/index.vue:89-138 | 空数据崩溃且切换系统不刷新关联设备 | 严重 | null_crash/stale_state | 无密闭系统/无关联设备时崩溃；切换密闭点后历史页设备 Tab 仍是旧设备 | 直接访问 msgTxt[0]、deviceArr[0]；getSelectRow 只改 optionValue，未调用 getDeviceList | 空数据进页；有多套密闭→切换后打开历史监测看设备按钮未更新 | 空数组守卫；getSelectRow 内调用 getDeviceList() | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-034 | 局部风机管控 | src/views/vent/monitorManager/fanLocalMonitor/index.vue:782-791 | 风筒直径控制按钮重复且同 key | 严重 | control buttons sharing same paramcode | 控制区出现两个相同“风筒直径”按钮，key 均为 diameter，行为完全重复 | leftBtnArr 中 diameter 配置项被复制粘贴两次 | 开启 fanLocal:diameter → 顶部控制按钮可见重复项 | 删除重复配置；若本意为主/备直径，需不同 key 与 paramcode | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-035 | 工作面来压预警 | src/views/vent/monitorManager/betKy/index.vue:112-146,148-154,258-262 | 矿压监测轮询逻辑错误且特定矿用假数据 | 严重 | mock hardcode + setInterval/setTimeout poll without proper clear | A02A02 矿强制使用 ceshi.json；轮询前把 timer 置 null 未 clearTimeout，chartData 每次 push 不清理导致曲线数据膨胀错乱；卸载用 clearInterval 清 setTimeout | chartData 每轮 push 不清空；timer=setTimeout 却 clearInterval；重启只置 null 不 clear | 返回含 readData=null 的 Minepressure 列表 | 每轮 chartData=[]；统一 clearTimeout 并先 clear 再置空 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-036 | 报表数据映射 | src/views/vent/reportManager/comment/reportMap.vue:82-119,135-145 | reactive 表单被整体重赋值 + 部门树空 children 崩溃 | 严重 | reactivity_break/null_crash | 新增/编辑后表单状态异常；部门节点无 children 时查询部门树直接报错 | handleAdd/handleEdit 执行 formState = { ... }，替换了 reactive 代理 | 编辑一条映射再点新增观察表单残留；部门树缺 children 的节点触发加载 | 用 Object.assign(formState, ...) 或重置字段；forEach 前守卫 children | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-037 | 报表数据映射 | src/views/vent/reportManager/comment/report-modal.vue:135-151 | 编辑时 JSON.parse(mineCells) 在非字符串时抛错 | 严重 | type_error | 编辑已有映射弹窗打开失败或控制台 TypeError | watch 中无条件 JSON.parse(formStates.mineCells)；接口若已反序列化为数组则解析失败；且 Object.assign 不会清除旧 id | 打开编辑，当 record.mineCells 为数组或空时复现 | typeof===string 再 parse，数组则直接使用；新增时显式清空 id | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-038 | 抽采泵站管控 | src/views/vent/gas/gasPumpMonitor/components/monitorChart.vue:50-65 | setInterval 用 clearTimeout 清理导致泄漏 | 严重 | timer_not_cleared | 离开监测图表后仍每 2s 推数据 | setInterval + onUnmounted clearTimeout | 进入监测图表后切走，观察回调是否继续 | 改为 clearInterval(timer) | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-039 | 抽采泵站管控 | src/views/vent/gas/gasPumpMonitor/index.vue:57-68 | 井下泵模型切换后被无条件覆盖为地上泵 | 严重 | copy_paste_bug | 选中 pump_under* 仍加载地上 gasPump 三维 | if/else 设类型后末尾又 setModelType('gasPump') | 抽采泵站监测切到井下泵站设备 | 删除末尾无条件 setModelType('gasPump') | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-040 | 抽采达标评判 | src/views/vent/gas/gasAssessment/components/gasUnit.vue:27,55,73-75 | 单元混量/纯量图表写死 mock | 严重 | mock_override | 图表恒为本地假数据，真实监测不驱动 | CustomChart 绑定 mockGasUnitHlData/mockGasUnitClData | 打开抽采单元对比接口与图表数据源 | 用接口历史数据替换 mock | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-041 | 抽采达标评判 | src/views/vent/gas/gasAssessment/components/gasControl.vue:32-40,88-112 | 调控页 getMonitor 空转且阀门无绑定 | 严重 | incomplete | 测点值始终为空；阀门开度输入/控制按钮无事件与接口 | getMonitor 仅 setTimeout 自调用不请求数据；阀门区无 @click/API | 打开抽采达标评判-调控相关页 → 测点 '-'、按钮无响应 | 接入监测 list API 填充 dataSource；为阀门控制绑定下发接口 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-042 | 抽采达标评判 | src/views/vent/gas/gasAssessment/index.vue:43 | 进入抽采单元页未传入 unitId | 严重 | wrong_field_binding | 侧栏 list({ids}) 为空，实时数据无法对应选中单元 | <gasUnit/> 未绑定 :unitId="activeUnitId" | 达标评判点选单元后看 list 请求 ids | <gasUnit :unitId="activeUnitId" /> | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-043 | 抽采达标评判/瓦斯抽采单元 | src/views/vent/gas/gasAssessment/components/{gasEcharts,gasUnit,gasPipingEcharts}.vue:gasEcharts 14-47; gasUnit 27,55; gasPipingEcharts 13-99 | 图表永久绑定 mock* 数据 | 严重 | data | 抽采单元/管网相关图表始终显示 gasAssessment.data 中的 mock 曲线/饼图，即使列表接口已取到真实测点 | 模板 :chart-data/:dataSource 直接绑定 mockGasUnitData/mockPieData/mockGasPiping* 等，未接入接口结果 | 进入抽采达标评判相关子页 → 图表不随实时监测变化 | 用接口返回历史/累计数据替换 mock 绑定；gasUnit 已有 list()，应生成 chart-data | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-044 | 掘进面智能管控 | src/views/vent/monitorManager/tunFaceMonitor/components/tunFaceHome.vue:254,262-271 | 掘进面首页无条件解包 warnInfo/readData | 严重 | null deref on mount | 缺 dustS/fireS/gasS/synthesizeS/ventS、缺 surface_history、或缺 location.readData 时页面直接崩溃 | 无守卫直接访问 res['warnInfo'][x]['devices']、res['surface_history'][0]、data['readData']['flen'] | 接口缺任一 warn 分组或 location.readData → 打开掘进面主页 | 逐层可选链；缺省赋空数组/空对象 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-045 | 文件共享中心 | src/views/vent/performance/fileDetail/index.vue:292-314,367-377,387 | 空树上标崩溃 + 可空文件上传 + nodeParam 丢失响应式 | 严重 | null_crash/invalid_upload | 无目录时白屏；未选文件仍可点确定上传；树节点切换后表格参数可能异常 | listArr[0] 无守卫；handleOk 不校验 fileList；nodeParam=node 重赋放弃 reactive | 空目录数据进页；打开上传不选文件点确定；切换目录观察列表 parentId | 空树提示；上传前校验 fileList.length；Object.assign(nodeParam, node) | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-046 | 智能注氮系统 | src/views/vent/monitorManager/compressor/components/nitrogenHome_ln.vue:341-349 | 监测数据忽略选中系统ID | 严重 | wrong_data_binding | 切换注氮系统后仍展示 msgTxt[0] 数据，监控内容与下拉选择不一致 | getDataSource(systemID) 入参未用于请求，固定取 res.msgTxt[0].datalist | 配置≥2套注氮系统→切换下拉→数据不随 systemId 变化 | 按 systemID/deviceId 过滤或带参请求对应系统数据 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-047 | 智能注氮系统 | src/views/vent/monitorManager/compressor/index.vue:93-126 | 空列表崩溃且 modalType 未随系统类型切换 | 严重 | null_crash/stale_config | 无注氮系统时白屏；依赖 modalType 的矿端组件始终按 nitrogenUnderground 建模 | options.value[0]['id'] 无空判断；changeModalType 中 modalType 赋值被注释，仅改了 moduleTypeName | 空数据进页崩溃；潞宁等使用 modalType 的矿切换空压机/制氮机后模型类型不变 | 空 records 提前 return；恢复按 strsystype 设置 modalType | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-048 | 智能注浆系统 | src/views/vent/monitorManager/groutMonitor/index.vue:110-119,67,86 | 空数据崩溃且 currentDeviceType 永不赋值 | 严重 | null_crash/dead_state | 无注浆系统时白屏；传给 groutHome 的 device-type 恒为空字符串 | options.value[0]['id'] 无守卫；deviceChange 只写 deviceType，从未写入 currentDeviceType | 空列表进页崩溃；有数据时检查 groutHome props.deviceType 为空 | 空 records 保护；deviceChange/getSelectRow 同步 currentDeviceType | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-049 | 机电硐室管控 | src/views/vent/home/configurable/electroChamber.vue:86-99,29-50 | 拉取配置后强制覆盖为本地测试配置且历史无设备ID | 严重 | hardcoded_override/missing_param | 线上始终使用 testConfigElectro；切历史 Tab 时 deviceId 常为空导致查询无效 | fetchConfigs 成功后 configs.value=testConfigElectro；optionValue 仅来自路由 query，无设备选择赋值 | 非 A02A02 环境打开页面看配置是否被测试数据覆盖；无 query.id 切历史记录 | 生产去掉测试覆盖；补充硐室/系统选择并写入 optionValue | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-050 | 束管日报分析 | src/views/vent/bundleSpy/bundleSpyTable/index.vue; vent/bundle/bundleMonitorTable/index.vue:bundleSpy:108-109; bundle:101-102 | 保德 sysOrgCode 大小写错误导致专用列永不命中 | 严重 | copy_paste_orgcode | 保德落到 default 列配置，专用字段不显示 | 写 case 'sdmtjtBdmk'；全库其余为 'sdmtjtbdmk' | sysOrgCode=sdmtjtbdmk 打开色谱仪/束管日报 | 统一改为 sdmtjtbdmk | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-051 | 束管日报分析 | src/views/vent/bundle/bundleMonitorTable/bundle-table.data.ts:595-610 | 保德束管 NO₂ 最小值 dataIndex 写成 no22_max | 严重 | wrong_column_dataIndex | NO₂最小值空白或错值 | 最小值 dataIndex:'no22_max'，key/dataIndex 交叉贴错 | 保德束管日报对比 no2_min/no2_max 与三列 | 最大值 no2_max；最小值 no2_min | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-052 | 束管日报分析 | src/views/vent/bundle/bundleMonitorTable/bundle-table.data.ts:1465-1472,1848-1855 | 寸草塔一矿/哈拉沟 O₂最大值列绑定 o2_min | 严重 | wrong_column_dataIndex | 标题最大值实际显示最小值 | title:最大值 却 dataIndex:'o2_min' | 对应矿打开束管日报对比 o2_max/o2_min | 改为 dataIndex:'o2_max' | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-053 | 束管日报分析 | src/views/vent/bundle/bundleMonitorTable/index.vue:103-104,453 | 补连塔图表分支 orgCode 写成 sdmtjtBltmk | 严重 | copy_paste_orgcode | 表格用 Bltcolumns 正确，柱状图落入 default | computedColumns 用 sdmtjtbltmk，getSeriesConfig 用 sdmtjtBltmk | sysOrgCode=sdmtjtbltmk 对比表头与图例 | 图表 case 改为 sdmtjtbltmk | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-054 | 火灾监测预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/warn/fireWarn.vue:4 | 返回按钮权限判断取反（!hasPermission('fireWarn:return')） | 严重 | 权限逻辑错误 | 有 *:return 权限的用户看不到返回；无权限用户反而可见（与 deviceMonitorWarn 正确写法相反） | 使用 v-if="!hasPermission('xxx:return')"；对照 deviceMonitorWarn 应为正向 hasPermission | 分别用有/无 gasWarn:return 等权限账号打开预警页，观察返回按钮显隐 | 去掉 !，改为 v-if="hasPermission('...:return')" | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-055 | 灾变应急控制 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/components/emergency/index.vue:196-226 | 工作面详情多项共用同一数据 code | 严重 | wrong field mapping / logic bug | 工作面编号/采区/煤层都显示 dTotalArea；长度/走向/采高都显示 totallength | analysisDetailDataList 多项复用相同 code，未映射独立字段 | 打开灾变应急分析详情区 → 观察多行数值是否雷同 | 为每项配置正确业务字段 code，并在 pageData 中补齐对应值 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-056 | 灾变应急控制 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/components/emergency/index.vue:273-275 | 应急解算局部阻力同样误绑 dHNature | 严重 | wrong field mapping / logic bug | 灾变应急巷道阻力表局部阻力错误 | 与 network 相同的复制错误：dHLocal: item['dHNature'] | 进入灾变应急页加载解算结果 → 查看巷道阻力列 | 改为 item['dHLocal'] | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-057 | 灾变应急控制 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/components/emergency/index.vue:314-321 | 应急页传感器 readData 空指针 | 严重 | null deref on mount/update | 同网络页，缺 readData 时应急页崩溃 | item['readData']['va'] 无空判断 | 推送缺 readData 的 monitors → 打开应急页 | 对 readData 做空对象兜底 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-058 | 瓦斯人工巡检业务分析 | src/views/vent/gas/gasAnalysis/index.vue:177-182,216-219 | 列表成功后强制 pagination.current=1 导致分页失效 | 严重 | pagination_logic_bug | 翻到第 2 页后被打回第 1 页 | gasReportLogLists 在有 records 时无条件 current=1 | 业务分析多页数据点第 2 页 | 删除该赋值；仅查询/重置时置 1 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-059 | 瓦斯人工巡检地点管理 | src/views/vent/gas/gasInspectNonfc/components/inspectEdit.vue:12-14,79-81,71-76 | 区队下拉缺 value 且整对象重赋值打断响应式 | 严重 | nfc_nonfc_copy_paste | 提交可能把区队名当 id；二次编辑表单不刷新 | option 无 :value；formStateEdit=Object.assign 重赋值丢失 reactive 绑定 | Nonfc 编辑改区队提交看 payload；连续编辑两条 | 补 :value="item.value"；Object.assign(formStateEdit, newV) 原地更新 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-060 | 瓦斯人工巡检地点管理（NFC） | src/views/vent/gas/gasInspect/index.vue:66-75 | 早/中/晚是否巡检真假分支都渲染「是」 | 严重 | wrong_field_binding | 未巡检也显示「是」，状态失真 | text=='1' 与 v-else 内均写「是」 | NFC 地点管理查看未巡检班次列 | else 显示「否」；对齐 Nonfc 字段约定 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-061 | 瓦斯人工巡检报表管理 | src/views/vent/gas/gasReport/index.vue:357-440 | 审核/导出异常校验 else-if 导致任一气体合格即放行 | 严重 | inverted_validation_logic | O2 超限但 CO 合格仍可审核通过；多行以最后一行结果为准 | getTs 对 O2/CO/CO2/T/CH4 用 else-if；forEach return 不能结束函数 | 仅 O2 异常其余合格→点审核通过 | 全部字段均在阈内才放行；任异常即 true | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-062 | 瓦斯人工巡检报表管理 | src/views/vent/gas/gasReport/index.vue:271-274 | 巡检图片 Blob 二次封装错误 | 严重 | wrong_blob_usage | 查看班次图片失败或 Failed to construct 'Blob' | gasServerImg 已是 blob，又 new Blob(res,...)；构造需 Array | 日报管理点夜/早/中班「查看」 | URL.createObjectURL(res) 或 new Blob([res],...) | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-063 | 瓦斯监测预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/warn/gasWarn.vue:5 | 返回按钮权限判断取反（!hasPermission('gasWarn:return')） | 严重 | 权限逻辑错误 | 有 *:return 权限的用户看不到返回；无权限用户反而可见（与 deviceMonitorWarn 正确写法相反） | 使用 v-if="!hasPermission('xxx:return')"；对照 deviceMonitorWarn 应为正向 hasPermission | 分别用有/无 gasWarn:return 等权限账号打开预警页，观察返回按钮显隐 | 去掉 !，改为 v-if="hasPermission('...:return')" | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-064 | 瓦斯管网管控 | src/views/vent/gas/gasPipeNet/index.vue:142-147 | 管网阀门控制提交未调控制接口 | 严重 | undefined_api_call | 点确定只 toast 表单 JSON，阀门无动作 | submitHandler 仅 message.success，无 deviceControl | 管网管控→阀门控制→提交 | 接入泵站同款控制 API | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-065 | 瓦斯钻孔监测 | src/views/vent/gas/gasZk/index.vue:61-79 | setInterval 回调内再 startPolling 造成重叠轮询 | 严重 | timer_logic_bug | 慢网时 /drill/get/status 并发堆积 | interval 不等待完成可再次触发；成功后又 stop+new interval | 打开钻孔监测并限速网络观察并发 | 改为 await 后 setTimeout 串行轮询 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-066 | 用户日志管理 | src/views/monitor/log/index.vue:2,56-84 | v-modal 拼写错误 + 登录统计破坏 searchInfo 响应式 | 严重 | typo/reactivity_break | Tab 无法双向绑定；切到“登录统计”后查询条件失效、列表参数丢失 logType | 模板写 v-modal 而非 v-model；case '4' 执行 searchInfo={} 丢掉 reactive 代理 | 打开日志页切换 Tab；切到登录统计后再查询 | 改为 v-model；用 Object.keys 清空或重置字段，禁止重赋 searchInfo | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-067 | 皮带巷管控系统 | src/views/vent/monitorManager/beltTunMonitor/components/beltTunHome.vue:260-268 | 皮带巷首页 warnInfo/sysInfo 无空保护 | 严重 | null deref on mount | sysInfo 或某类 warn 分组缺失时页面加载失败 | 直接 Object.assign(res['sysInfo'], res['sysInfo']['readData']) 与 warnInfo.*.devices | 返回不完整 beltTun 监测包 → 打开皮带巷主页 | 增加空判断与默认值 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-068 | 粉尘参数一张表 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/staticSheets/dustSheet.vue:1-103 | 粉尘参数一张表静态硬编码 HTML，无实时数据 | 严重 | data | 粉尘参数表固定静态内容，非实时监测 | 硬编码表格，无数据请求 | 打开粉尘参数一张表观察数据不更新 | 接入粉尘监测接口动态填充 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-069 | 粉尘报表分析 | src/views/vent/dust/dustMonitorTable/index.vue:317-320,510-513 | 保德当日粉尘总体最大值误用 zcjqpj/hcjqpj | 严重 | wrong_field_binding | 当日分析最大值恒 -Infinity 或字段映射失败 | BdMaxValues 用 qc/hc；overallBdMaxValues 误用布尔台字段 | 保德粉尘报表切「当日粉尘情况分析」 | overallBdMaxValues 改为 qc/hc | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-070 | 粉尘报表分析 | src/views/vent/dust/dustMonitorTable/index.vue:269-270,429-436,472-475 | 哈拉沟分组键 ccdd 被最大值循环改写成 jcdd | 严重 | logic_state | 工作场所下拉变成测点名，过滤错乱 | 分组 gzcs=ccdd，HlgMaxValues 更新时 gzcs=item.jcdd 覆盖 | 哈拉沟粉尘报表看工作场所下拉与过滤 | 更新最大值时不要用 jcdd 覆盖 gzcs | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-071 | 粉尘监测预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/warn/dustWarn.vue:6 | 返回按钮权限判断取反（!hasPermission('dustWarn:return')） | 严重 | 权限逻辑错误 | 有 *:return 权限的用户看不到返回；无权限用户反而可见（与 deviceMonitorWarn 正确写法相反） | 使用 v-if="!hasPermission('xxx:return')"；对照 deviceMonitorWarn 应为正向 hasPermission | 分别用有/无 gasWarn:return 等权限账号打开预警页，观察返回按钮显隐 | 去掉 !，改为 v-if="hasPermission('...:return')" | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-072 | 综采面智能管控 | src/views/vent/monitorManager/workFaceMonitor/components/workFaceHome.vue:251-254 | 定位列表读取 readData.flen 空指针 | 严重 | null deref on mount/update | location 设备无 readData 时过滤阶段抛错，后续监控数据不完整 | locationData.push 中直接 data['readData']['flen'] | location.datalist 含 readData=null 的项 | 使用 data?.readData?.flen ?? '-' | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-073 | 综采面智能管控 | src/views/vent/monitorManager/workFaceMonitor/components/workFaceHome.vue:262-276 | 综合预警判断键错误且可能空指针 | 严重 | null deref / wrong field mapping | 用 warnInfo.warnInfo 判断却读取 synthesizeS；键不匹配时综合预警不更新，或 synthesizeS 缺失时崩溃；surface_history/sysInfo 亦缺保护 | 条件写成 res['warnInfo']['warnInfo']；并对 surface_history[0]、sysInfo.readData 无空保护 | 返回缺 synthesizeS 或 surface_history 为空的综采面数据 | 条件改为 synthesizeS；对各嵌套字段做空判断 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-074 | 色谱仪报表分析 | src/views/vent/bundleSpy/bundleSpyTable/index.vue:237-241,386-390 | 活鸡兔/寸草塔二矿图表 O₂闭内 误绑 CH₄ 数据 | 严重 | wrong_field_binding | 图例 O₂闭内 柱状与 CH₄闭内完全相同 | name:'O₂闭内' 的 data 写成 ch4AveValues | 对应矿打开色谱仪报表对比 o2_ave 与图 | 改为 o2AveValues | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-075 | 视频墙 | src/views/vent/monitorManager/camera/index.vue:100-128,172-178 | 设备树加载与分页 paramKind 计算脆弱 | 严重 | null_crash/wrong_param | itemValue 无 '&' 或 msgTxt 结构异常时树展开/翻页失败或请求错误类型 | 假定 msgTxt[0].datalist 存在；分页用 searchParam.devKind.indexOf('&') 对 nodeData.itemValue 做 substring，缺 '&' 得空串 | 点击 itemValue 不含 '&' 的分类再翻页；或返回空 datalist 的节点 | 安全解析 itemValue；访问 datalist 前判空；分页直接用 nodeData.itemValue | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-076 | 设备监测预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/warn/deviceWarn.vue:5 | 返回按钮权限判断取反（!hasPermission('deviceWarn:return')） | 严重 | 权限逻辑错误 | 有 *:return 权限的用户看不到返回；无权限用户反而可见（与 deviceMonitorWarn 正确写法相反） | 使用 v-if="!hasPermission('xxx:return')"；对照 deviceMonitorWarn 应为正向 hasPermission | 分别用有/无 gasWarn:return 等权限账号打开预警页，观察返回按钮显隐 | 去掉 !，改为 v-if="hasPermission('...:return')" | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-077 | 通风参数一张表 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/staticSheets/ventilateSheet.vue:1-263 | 通风参数一张表为静态硬编码 HTML，无实时数据 | 严重 | data | 页面展示固定矿井参数表（如明安木独等），不刷新监测值 | 纯静态 table；script 仅注释转换工具，无 API/绑定 | 打开通风参数一张表 → 任意时刻数据不变、与监测无关 | 改为接口驱动渲染；若仅为示意文档页需在需求中降级为非监测页 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-078 | 通风监测预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/warn/ventilateWarn.vue:10 | 返回按钮权限判断取反（!hasPermission('ventilateWarn:return')） | 严重 | 权限逻辑错误 | 有 *:return 权限的用户看不到返回；无权限用户反而可见（与 deviceMonitorWarn 正确写法相反） | 使用 v-if="!hasPermission('xxx:return')"；对照 deviceMonitorWarn 应为正向 hasPermission | 分别用有/无 gasWarn:return 等权限账号打开预警页，观察返回按钮显隐 | 去掉 !，改为 v-if="hasPermission('...:return')" | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-079 | 通风网络解算 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/components/network/index.vue:447-454 | 传感器列表未判空直接读 readData | 严重 | null deref on mount/update | monitors 中某条缺少 readData 时 analyzePageResult 抛错，页面解算结果渲染中断 | 直接访问 item['readData']['va']/['m3']，无空保护 | 构造 monitors 项 readData=null 的解算推送 → 打开网络页 | 先取 const rd=item.readData¦¦{} 再读字段 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-080 | 通风网络解算 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/components/network/index.vue:403-405 | 局部阻力字段误读自然风压 | 严重 | wrong field mapping / logic bug | 巷道表“局部阻力”与“自然风压”显示相同值，局部阻力失真 | dHLocal 赋值使用 item['dHNature']，与 dHNature 同源 | 打开网络解算结果表 → 对比局部阻力与自然风压列 | 改为读取 item['dHLocal']（或后端真实局部阻力字段） | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-081 | 防尘系统监测 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/components/device/modal/dust.modal.vue:216-238 | 粉尘弹窗测点状态/预警历史硬编码 | 严重 | mock hardcode replacing real API | 测点状态 customRender 永远返回“正常”；预警滚动板为固定假数据 | columns.state 写死正常；warningConfig.data 硬编码 | 打开粉尘监测详情弹窗观察状态与预警列表 | 状态取真实字段；预警列表接真实告警数据 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-082 | 需风量分析系统 | src/components/vent/micro/createSubApp.vue:15-37 | 非 micro-* 路径组件恒为 null | 严重 | shell_mount_failure | 菜单若未挂在 micro-need-air/micro-vent-doc 前缀下则壳空白 | resetComponent 仅识别有限 appType | 用非 micro 路径打开需风量/核定 | 按实际菜单 path 扩展映射 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-083 | 风窗管控 | src/views/vent/monitorManager/windowMonitor/index.vue:37-41 | 后门控制按钮文案错写成前门 | 严重 | control buttons sharing same paramcode / mislabeled control | 界面显示“打开前门/关闭前门”，实际下发 rearGateOpen_S/rearGateClose_S，操作员会误控后门 | 按钮展示文案复制前门未改，第二参数标题已是后门，UI 文本与指令不一致 | 具备 window:gateControl 且 ndoorcount==2 → 看后两颗按钮文案与 setControl 参数 | 将后两颗按钮文案改为“打开后门/关闭后门” | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-084 | 风窗管控 | src/views/vent/monitorManager/windowMonitor/index.vue:11-14,623-651 | 窗面积与窗角度控制共用 paramcode 1/2 | 严重 | control buttons sharing same paramcode | 窗1/窗2 面积设定与角度设定最终都下发 paramcode='1'/'2'，后端无法区分面积/角度 | twoAreaControl 与 twoAngleControl 都 setControl('1'¦'2')，handleOK else 分支直接 data.paramcode=handlerState | 同时开启 window:twoAreaControl 与 window:twoAngleControl → 分别设定面积/角度 → 抓包对比 paramcode | 角度使用独立点位（如 frontSetAngle1），或在 value/附加字段中区分控制类型 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-085 | 风窗管控 | src/views/vent/monitorManager/windowMonitor/index.vue:31-33,504-520 | 设定风窗面积误走角度弹窗流程 | 严重 | control buttons sharing same paramcode | 权限 window:showAngleArea 的“设定风窗面积”调用 setAngle(1)，弹窗标题按角度生成，但点位仍 frontSetValue | 面积按钮错误绑定 setAngle 而非 setArea | 开启 window:showAngleArea → 点击“设定风窗面积” → 观察 modalTitle 与下发参数 | 改为 setArea(1)，或单独实现面积设定入口 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-086 | 风门集中同控 | src/views/vent/monitorManager/airDoor/components/tipModal.vue:28-54 | 倒计时弹窗 setTimeout 递归不清理 | 严重 | setInterval/setTimeout poll without clear on unmount | 提示弹窗显示后每秒递归创建定时器；关闭/卸载后仍继续；timeout<=0 时先 timer=undefined 再 clearTimeout(undefined) 无效，且仍调用 getMonitor() | getMonitor 无论 timeout 是否归零都递归调用；clearTimeout 写在 timer=undefined 之后；无取消句柄、watchEffect 可见时重复启动 | 触发 visibleTs30=true → 关闭弹窗或离开页面 → 观察仍有定时回调 | timeout<=0 时 return 不再递归；保存并 clearTimeout；Visible=false 时清理；避免 watchEffect 重复启动 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-087 | 风门集中同控 | src/views/vent/monitorManager/airDoor/index.vue:44-51 | 风门同控菜单拉取未判空 msgTxt[0] | 严重 | null deref on mount | 接口返回空/异常结构时 getMenuList 抛错，左侧菜单无法加载 | 直接访问 res.msgTxt[0].datalist.length | mock /monitor/device 返回无 msgTxt 或空数组 → 打开风门集中同控 | 使用可选链与默认 []：res?.msgTxt?.[0]?.datalist ¦¦ [] | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-088 | 主风机管控 | src/views/vent/monitorManager/mainFanMonitor/hooks/useAreaSetSimulation.ts:37-109; useMainFanSimulation.ts:25-72 | 天窗/闸板面积模拟 setInterval 卸载未清理 | 一般 | setInterval/setTimeout poll without clear on unmount | 开启 fanSwitchoverSimulation 后设定面积过程中离开页面，interval 仍改 selectData，可能写已销毁状态 | useAreaSetSimulation 仅在过程结束 clear；无 onUnmounted 遍历 activeProcesses 清理（对比 useFanSwitchoverSimulation 有 stopTick） | 开启模拟 → 设定天窗面积 → 过渡未完成即路由离开 | 在 composable 增加 dispose/onUnmounted，清理 Map 内全部 interval | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-089 | 多灾融合预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/warn/gasWarn.vue:189-190 | strinstallpos 为空时 indexOf 抛错 | 一般 | crash_on_mount | getDetailList 抛错，监测卡片不更新 | 假定 strinstallpos 必为 string | gas 明细 strinstallpos 为 null | const pos=el.strinstallpos¦¦'' 再操作 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-090 | 多灾融合预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/warn/ventilateWarn.vue:207 | warnDes 为空时 indexOf 抛错中断菜单构建 | 一般 | crash_on_mount | 左侧菜单空白且轮询中断 | el.warnDes.indexOf('预警') 无空保护 | sysTypeWarn 返回 warnDes 缺失条目 | (el.warnDes¦¦'').indexOf(...) | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-091 | 多灾融合预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/warn/dustWarn.vue:255 | 巷道温度单位错误依赖 humidity | 一般 | wrong_field_binding | 有温度无湿度时单位空白 | dw: el.humidity ? '(℃)' : '' | temperature 有值 humidity 空时看单位 | dw: el.temperature ? '(℃)' : '' | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-092 | 多灾融合预警 | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/alarm.data.ts:483-780 | 散点图动画 setInterval/resize 监听未清理 | 一般 | resource-leak | 调用 setScatterEcharts 后即使销毁图表，30ms 动画与 window resize 监听仍存活 | setInterval(... ,30) 与 addEventListener('resize') 无返回清理函数 | 进入使用 setScatterEcharts 的预警可视化 → 离开页面后 interval 仍跑 | 返回 { dispose }：clearInterval + removeEventListener + wwbzl.dispose() | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-093 | 安全监控分站管理 | src/views/vent/safetyList/index.vue:144-146,71-76 | 调试风向取值与展示映射不一致 | 一般 | value_mismatch | 调试选“反向”写入 '0'，列表展示逻辑把反风映射为 '2'，显示异常 | derictList 反向 value='0'，而 valueJc 渲染把 '2' 当作反风 | 调试设备选反向并确认，查看列表风向展示 | 统一风向枚举（建议 1 正/2 反）并同步调试与展示 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-094 | 密闭监测系统 | src/views/vent/monitorManager/obfurageMonitor/index.vue:107-113 | forEach 内 data=Object.assign 未回写 | 一般 | dead_assignment | readData 字段未合并进列表项，监测展示缺字段 | dataSource.forEach 中 `data = Object.assign(data, readData)` 只改局部绑定，未写回数组元素 | 对比接口 readData 与页面 options 字段是否缺失 | 改为 Object.assign(data, readData) 不重绑，或显式写回 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-095 | 局部风机管控 | src/views/vent/monitorManager/{fanLocalMonitor,gateMonitor,windowMonitor,mainFanMonitor,balancePressMonitor,compressor,windrectMonitor}/**; src/views/vent/gas/gasAssessment/threejs/gasAssessmen.threejs.ts:多处 active debugger | 生产路径残留 debugger 断点 | 一般 | debug-leftover | DevTools 打开时模型切换/动画初始化/工况辅助计算会暂停页面 | 遗留未注释 debugger;（如 fanLocal.threejs.Two.ts:40-42, gate.threejs.two.ssl.ts:190, dandaoFcBd3.threejs.ts:170, mainWind.xj.threejs.ts:768/795, balancePress.threejs.ts:60, nitrogenHome_dtyj.vue:326, windrect.threejs.ts:366, gasAssessmen.threejs.ts:69, conditionAssistance.vue:207, fanLocal/index.vue:1549 等） | 打开 DevTools → 进入对应三维监控页触发模型加载/动画 | 删除全部 active debugger，或统一用开发开关包裹 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-096 | 报表数据映射 | src/views/vent/reportManager/comment/report-modal.vue:135-138 | formStates 被重新赋值为 Object.assign 返回值 | 一般 | reactivity | 极端情况下表单代理引用混乱；与父级 reportMap 的 formState 断裂叠加更易丢字段 | formStates = Object.assign(formStates, newV) 不必要地重绑定 let | 编辑映射记录时反复打开弹窗观察字段回填 | 仅 Object.assign(formStates, newV) 或 for..in 赋值，不要重赋值 let | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-097 | 报表管理 | src/views/vent/reportManager/index.vue:89-106 | 三类根节点重复挂载同一套子树 | 一般 | wrong_tree_build | 系统/手动/模板三类下出现完全相同的业务分类，筛选易混淆 | getTreeList 对 listArr 每个根节点都 push 完整 res 树，未按业务类型分流 | 打开报表管理对比三个根节点的 children | 按返回字段或接口分类型填充到对应根节点 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-098 | 抽采泵站监测 | src/views/vent/gas/gasPumpMonitor/components/monitorChart.vue:49-66 | setInterval 用 clearTimeout 清理 | 一般 | resource-leak | 离开页面后图表轮询可能继续，造成多余计算/内存占用 | timer=setInterval(...)，onUnmounted 调用 clearTimeout(timer) | 打开含 monitorChart 的泵站页 → 离开路由 → 断点/日志可见 interval 仍触发 | 改为 clearInterval(timer) | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-099 | 文件共享中心 | src/views/vent/performance/fileDetail/index.vue:240-260,465-469 | setInterval 用 clearTimeout 清理 | 一般 | resource_leak | 关闭汇总弹窗或卸载后轮询未必停止，持续请求 queryVentMonReportJd | timer=setInterval 但 handleCancelHz/onUnmounted 使用 clearTimeout | 打开汇总报表后关闭弹窗，观察是否仍持续请求 queryVentMonReportJd | 统一使用 clearInterval(timer) | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-100 | 智能注浆系统 | src/views/vent/monitorManager/groutMonitor/index.vue:1-35 | 2D 模型与 groutHome 同时渲染可能叠层 | 一般 | ui_logic | is2DModel 为 true 时流程图与监控壳同时存在，交互/遮罩异常 | v-if is2DModel 渲染 modelComponent，同时 activeKey==monitor 仍挂载 groutHome | 开启全局 is2DModel 进入注浆监控页 | 2D 时由单一容器负责模型，或让 groutHome 在 2D 模式跳过三维初始化 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-101 | 机电硐室管控 | src/views/vent/home/configurable/configurable.data.ts:6164,6217 | electro-champer / electro-chamber pageType 拼写分裂 | 一般 | config_typo | 部分配置按错误 pageType 入库后，fetchConfigs('electro-champer') 只能拿到半套模块 | 同一业务存在 champer/chamber 两种 pageType 字面量 | 在配置表按两种 pageType 各查一次 records 数量 | 统一为一种拼写并做数据迁移 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-102 | 束管日报分析 | src/views/vent/bundle/bundleMonitorTable/bundle-table.data.ts:412-435 | 保德 N₂ 子列重复两个平均值缺少最小值 | 一般 | wrong_column_dataIndex | N₂ 两列相同平均值；最小值无法展示 | 第二、三列均为 title:平均值 + n2_ave | 保德束管日报看氮气表头 | 中间列改为最小值/n2_min | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-103 | 瓦斯人工巡检地点管理（NFC） | src/views/vent/gas/gasInspect/index.vue:331-342 | 筛「两次」误把 pagination.current 写成 2 | 一般 | copy_paste_bug | 筛选两次后分页状态错乱 | case '2': pagination.current=2 | 地点管理→巡检次数筛选→两次 | 两次也 current=1 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-104 | 用户日志管理 | src/views/monitor/log/index.vue:34,61-66 | 初始 fieldMapToTime 格式与切换后不一致 | 一般 | config_mismatch | 首次进入登录日志时时间范围映射可能无效，切 Tab 后才正常 | paramTime 初始为扁平数组，tabChange 才设为 [[field,[begin,end],fmt]] 结构 | 首次进入不切 Tab，使用时间筛选对比切 Tab 后行为 | 初始化即使用与 case '1' 相同的 fieldMapToTime 结构 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-105 | 色谱仪报表分析 | src/views/vent/bundleSpy/bundleSpyTable/index.vue; src/views/vent/monitorManager/comment/bundleSpyMonitorTable.vue:bundleSpyTable 175-195; bundleSpyMonitorTable 93-95 | 发火阶段筛选项文案不一致 | 一般 | logic | 阶段统计为 0 或与报警字典不一致；同数据在不同组件统计结果不同 | bundleSpyTable 过滤 '加速氧化升温阶段'（与 warnFire-brt 一致），comment/bundleSpyMonitorTable 过滤 '加速氧化阶段（自热期）'；历史计算注释仍写 '加速氧化阶段' | 同一份含阶段字段的报表分别在两处打开，对比进度条计数 | 统一与后端/告警字典的阶段枚举（建议 '加速氧化升温阶段'） | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-106 | 防尘系统监测 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/components/device/modal/atomizing.modal.vue:33-42 | 主机位置字段错误附加 ℃ 单位 | 一般 | logic/display bug | 位置类字段后显示温度单位，信息误导 | holderLocation 展示模板误加 ℃ | 打开喷雾监测详情查看“主机位置” | 去掉 ℃，位置字段无需单位 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-107 | 防火门智能管控 | src/views/vent/home/configurable/firedoor/fireDoorMonitor.vue:76-99 | 场景列表为空仍继续后续逻辑且配置增强未启用 | 一般 | incomplete_init | 无防火门场景时下拉为空、模块无有效数据；服务端配置未走 updateEnhancedConfigs | records 为空时仍调用 loadFireGateData；updateEnhancedConfigs 被注释 | manageFireList 返回空→页面无场景可选且面板无数据 | 无 records 时提示并 return；恢复 updateEnhancedConfigs(configs) | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-108 | 防灭火系统监测 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/components/device/modal/firemon.modal.vue:63-65 | 智慧球温度值单位误标为 % | 一般 | logic/display bug | 温度值旁显示 % 而非 ℃，监控读数语义错误 | 模板单位复制错误 | 打开 firemon 详情查看温度项单位 | 将单位改为 ℃ | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-109 | 预警联动控制 | src/views/vent/deviceManager/workingFace/CustomNormalTable.vue:250-251 | 批量删除未传 handleSuccess 回调 | 一般 | undefined_api_ref | 确认后 handleSuccess is not a function，列表不刷新 | batchDeleteById(params, handleSuccess) 被调用为 batchDelete({ids}) | 预警联动批删点确认看控制台 | 传入 reload 作为第二参 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查
BUG-110 | 预警联动控制 | src/views/vent/deviceManager/workingFace/index.vue:1-92 | 预警联动控制落到通用智能管控 CRUD，无联动逻辑 | 一般 | incomplete | 范围名为预警联动控制，实际仅为 managesys 列表增删改，无预警联动控制流程 | 页面复用 CustomNormalTable + managesys_list；onMounted 空实现，无联动策略/告警动作 UI | 按菜单进入预警联动控制 → 仅见设备/系统管理表 | 补齐联动规则配置与执行界面，或修正菜单路由到正确页面 | 新建 | 2026-11-02 | 静态审查

## 测试覆盖范围
模块 | 映射状态 | 路径/范围 | 静态结论 | 运行时结论
主风机管控 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\index.vue；src\views\vent\monitorManager\mainFanMonitor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-002,BUG-088 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
局部风机管控 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\index.vue；src\views\vent\monitorManager\fanLocalMonitor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-034,BUG-095 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
测风装置管控 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\index.vue；src\views\vent\monitorManager\windrectMonitor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-007 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
风门管控 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\index.vue；src\views\vent\monitorManager\gateMonitor\index.vue | 已静态审查入口与关键逻辑；本次未发现新增高置信缺陷 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
风窗管控 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\index.vue；src\views\vent\monitorManager\windowMonitor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-083,BUG-084,BUG-085 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
气压温湿度监测 | mapped | src\views\vent\monitorManager\sensorMonitor\index.vue | 已静态审查入口与关键逻辑；本次未发现新增高置信缺陷 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
风门集中同控 | mapped | src\views\vent\monitorManager\airDoor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-086,BUG-087 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
需风量分析系统 | micro | src\components\vent\micro\createSubApp.vue | 已静态审查；关联 BUG-082 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
通风参数一张表 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\staticSheets\ventilateSheet.vue | 已静态审查；关联 BUG-015,BUG-077 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
通风能力核定 | micro | src\components\vent\micro\createSubApp.vue | 微前端壳已映射；壳层已审查 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
130分站监测 | mapped | src\views\vent\safetyList\common\detail-130.vue | 已静态审查；关联 BUG-012,BUG-013 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
158分站监测 | mapped | src\views\vent\safetyList\common\detail.vue | 已静态审查；关联 BUG-014 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
235分站监测 | mapped | src\views\vent\safetyList\common\detail-235.vue | 已静态审查；关联 BUG-001 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
通风系统监测 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\index.vue | 已静态审查入口与关键逻辑；本次未发现新增高置信缺陷 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
通风网络解算 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-079,BUG-080 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
关键通风路线 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\index.vue | 已静态审查入口与关键逻辑；本次未发现新增高置信缺陷 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
实时网络解算 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\index.vue | 已静态审查入口与关键逻辑；本次未发现新增高置信缺陷 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
控风方案决策 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\index.vue | 已静态审查入口与关键逻辑；本次未发现新增高置信缺陷 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
多灾融合预警 | mapped | src\views\vent\monitorManager\alarmMonitor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-005,BUG-021,BUG-022,BUG-023,BUG-024,BUG-025,BUG-026,BUG-027,BUG-028,BUG-029… | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
通风监测预警 | mapped | src\views\vent\monitorManager\alarmMonitor\warn\ventilateWarn.vue | 已静态审查；关联 BUG-078 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
火灾监测预警 | mapped | src\views\vent\monitorManager\alarmMonitor\warn\fireWarn.vue | 已静态审查；关联 BUG-054 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
粉尘监测预警 | mapped | src\views\vent\monitorManager\alarmMonitor\warn\dustWarn.vue | 已静态审查；关联 BUG-071 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
瓦斯监测预警 | mapped | src\views\vent\monitorManager\alarmMonitor\warn\gasWarn.vue | 已静态审查；关联 BUG-009,BUG-063 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
灾变应急控制 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-055,BUG-056,BUG-057 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
设备监测预警 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitorWarn\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-076 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
工作面来压预警 | mapped | src\views\vent\monitorManager\betKy\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-035 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
预警联动控制 | mapped | src\views\vent\deviceManager\workingFace\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-011,BUG-109,BUG-110 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
光纤测温监测 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-016,BUG-017 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
束管监测 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\index.vue | 已静态审查入口与关键逻辑；本次未发现新增高置信缺陷 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
防火门监测 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\index.vue | 已静态审查入口与关键逻辑；本次未发现新增高置信缺陷 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
密闭监测系统 | mapped | src\views\vent\monitorManager\obfurageMonitor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-033,BUG-094 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
喷淋监控系统 | mapped | src\views\vent\monitorManager\sprayMonitor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-003,BUG-018 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
智能注氮系统 | mapped | src\views\vent\monitorManager\compressor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-046,BUG-047 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
智能注浆系统 | mapped | src\views\vent\monitorManager\groutMonitor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-048,BUG-100 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
火灾监测预警 | mapped | src\views\vent\monitorManager\alarmMonitor\warn\fireWarn.vue | 已静态审查；关联 BUG-054 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
防灭火系统监测 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-108 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
色谱仪报表分析 | mapped | src\views\vent\bundleSpy\bundleSpyTable\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-010,BUG-074,BUG-105 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
束管日报分析 | mapped | src\views\vent\bundle\bundleMonitorTable\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-050,BUG-051,BUG-052,BUG-053,BUG-102 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
瓦斯监测 | mapped | src\layouts\default\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-009,BUG-063 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
瓦斯监测预警 | mapped | src\views\vent\monitorManager\alarmMonitor\warn\gasWarn.vue | 已静态审查；关联 BUG-009,BUG-063 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
抽采泵站管控 | mapped | src\views\vent\monitorManager\gasPumpMonitor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-006,BUG-038,BUG-039 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
抽采达标评判 | mapped | src\views\vent\gas\gasAssessment\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-040,BUG-041,BUG-042,BUG-043 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
抽采综合管控 | mapped | src\views\vent\gas\gasHome\index.vue | 已静态审查入口与关键逻辑；本次未发现新增高置信缺陷 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
瓦斯抽采单元 | mapped | src\views\vent\gas\gasAssessment\components\gasUnit.vue | 已静态审查；关联 BUG-043 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
瓦斯管网管控 | mapped | src\views\vent\gas\gasPipeNet\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-064 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
抽采泵站监测 | mapped | src\views\vent\gas\gasPumpMonitor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-098 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
瓦斯日报历史详情 | mapped | src\views\vent\gas\gasReportInspect\index.vue | 已静态审查入口与关键逻辑；本次未发现新增高置信缺陷 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
瓦斯钻孔监测 | mapped | src\views\vent\gas\gasZk\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-065 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
瓦斯巡检设备 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\index.vue | 已静态审查入口与关键逻辑；本次未发现新增高置信缺陷 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
瓦斯人工巡检报表管理 | mapped | src\views\vent\gas\gasReport\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-061,BUG-062,BUG-097 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
瓦斯人工巡检地点管理（NFC） | mapped | src\views\vent\gas\gasInspect\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-059,BUG-060,BUG-103 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
瓦斯人工巡检业务分析 | mapped | src\views\vent\gas\gasAnalysis\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-058 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
瓦斯人工巡检地点管理 | mapped | src\views\vent\gas\gasInspectNonfc\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-059,BUG-060,BUG-103 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
一张表 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\staticSheets\gasSheet.vue | 已静态审查；关联 BUG-015,BUG-068,BUG-077 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
评判参数设置 | mapped | src\views\vent\gas\gasPumpSetting\index.vue | 已静态审查入口与关键逻辑；本次未发现新增高置信缺陷 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
瓦斯日报分析 | mapped | src\views\vent\gas\gasReportInspect\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-008 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
喷雾降尘监控 | weak | src\views\vent\home\configurable\dust.vue | 已静态审查；关联 BUG-004,BUG-019,BUG-020 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
除尘风机 | mapped | src\views\vent\monitorManager\dedustMonitor\index.vue | 已静态审查入口与关键逻辑；本次未发现新增高置信缺陷 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
粉尘监测预警 | mapped | src\views\vent\monitorManager\alarmMonitor\warn\dustWarn.vue | 已静态审查；关联 BUG-071 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
粉尘参数一张表 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\staticSheets\dustSheet.vue | 已静态审查；关联 BUG-015,BUG-068 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
防尘系统监测 | mapped | src\views\vent\monitorManager\deviceMonitor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-081,BUG-106 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
粉尘报表分析 | mapped | src\views\vent\dust\dustMonitorTable\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-069,BUG-070 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
综采面智能管控 | mapped | src\views\vent\monitorManager\workFaceMonitor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-072,BUG-073 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
掘进面智能管控 | mapped | src\views\vent\monitorManager\tunFaceMonitor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-044 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
防火门智能管控 | mapped | src\views\vent\home\configurable\firedoor\fireDoorMonitor.vue | 已静态审查；关联 BUG-107 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
皮带巷管控系统 | mapped | src\views\vent\monitorManager\beltTunMonitor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-067 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
机电硐室管控 | mapped | src\views\vent\monitorManager\chamberMonitor\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-049,BUG-101 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
均压与低氧管控 | mapped | src\views\vent\monitorManager\balancePressMonitor\index.vue | 已静态审查入口与关键逻辑；本次未发现新增高置信缺陷 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
机电硐室管控 | mapped | src\views\vent\home\configurable\electroChamber.vue | 已静态审查；关联 BUG-049,BUG-101 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
压风管控系统 | mapped | src\views\vent\monitorManager\nitrogen\index.vue | 已静态审查入口与关键逻辑；本次未发现新增高置信缺陷 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
温度压差监测 | mapped | src\views\vent\monitorManager\sensorMonitor\index.vue | 已静态审查入口与关键逻辑；本次未发现新增高置信缺陷 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
安全监控系统 | mapped | src\views\vent\monitorManager\safetyMonitor\index.vue | 已静态审查入口与关键逻辑；本次未发现新增高置信缺陷 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
设备预警历史 | mapped | src\views\vent\monitorManager\warningMonitor\index-mine.vue | 已静态审查入口与关键逻辑；本次未发现新增高置信缺陷 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
设备操作历史 | mapped | src\views\vent\monitorManager\handlerMonitor\index.vue | 已静态审查入口与关键逻辑；本次未发现新增高置信缺陷 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
视频墙 | mapped | src\views\vent\monitorManager\camera\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-075 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
文件共享中心 | mapped | src\views\vent\performance\fileDetail\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-045,BUG-099 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
报表管理 | mapped | src\views\vent\reportManager\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-061,BUG-062,BUG-097 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
安全监控分站管理 | mapped | src\views\vent\safetyList\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-032,BUG-093 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
安全监控分站管理详情 | mapped | src\views\vent\safetyList\common\detail.vue | 已静态审查；关联 BUG-032,BUG-093 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
用户日志管理 | mapped | src\views\monitor\log\index.vue | 已静态审查；关联 BUG-066,BUG-104 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行
报表数据映射 | mapped | src\views\vent\reportManager\comment\reportMap.vue | 已静态审查；关联 BUG-036,BUG-037,BUG-096 | 阻塞-前端不可达：192.168.1.29:3100 ConnectionRefused；本机 vite 缺 public/index.html 崩溃；后端9999可达但登录需验证码/加密失败，菜单冒烟未执行

## 接口错误影响清单
缺陷编号 | 模块 | 标题 | 关键路径
BUG-001 | 235分站监测 | 235 页面误用 130 协议 API | src/views/vent/safetyList/common/detail-235.vue:352-369,608-768,888,958-1013
BUG-002 | 主风机管控 | 倒机正转/反转共用同一 paramcode | src/views/vent/monitorManager/mainFanMonitor/index.vue:1609-1662
BUG-003 | 喷淋监控系统 | 多路控制按钮共用同一 paramcode/value | src/views/vent/monitorManager/sprayMonitor/index.vue:68-140
BUG-004 | 喷雾降尘监控 | layouts/RouteView 组件文件缺失导致路由无法解析 | src/router/helper/routeHelper.ts:21-28,98-113,122-146
BUG-005 | 多灾融合预警 | bjlist 引用不存在的 Api.bjlist | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/common.api.ts:3-10,46
BUG-006 | 抽采泵站管控 | 就地/远程与检修控制 paramcode 对调且入参分支不匹配 | src/views/vent/monitorManager/gasPumpMonitor/components/gasPumpHome.vue:159-178,355-375,329-333
BUG-007 | 测风装置管控 | 测风导出函数实际请求导入接口 | src/views/vent/monitorManager/windrectMonitor/windrect.api.ts:59; src/views/vent/monitorManager/windrectMonitor/index.vue:769-771
BUG-008 | 瓦斯日报分析 | 空 records 时先访问 [0] 导致挂载崩溃 | src/views/vent/gas/gasReportInspect/index-time.vue:62-82
BUG-009 | 瓦斯监测预警 | bjlist 引用未定义的 Api.bjlist | src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/common.api.ts:3-10,46
BUG-010 | 色谱仪报表分析 | 色谱仪报表被硬编码 mock 覆盖真实 API | src/views/vent/bundleSpy/bundleSpyTable/index.vue:134-147
BUG-011 | 预警联动控制 | 智能管控批量删除/导入导出误指向 /sys/user/* | src/views/vent/deviceManager/workingFace/workingFace.api.ts:18-21,79-90
BUG-013 | 130分站监测 | 删除130分站/传感器误调158删除接口 | src/views/vent/safetyList/safetyList.api.ts:23-25,72,76
BUG-015 | 一张表 | 瓦斯一张表静态硬编码 HTML，无实时数据 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/staticSheets/gasSheet.vue:1-151
BUG-017 | 光纤测温监测 | 光纤详情风险等级与预警历史写死假数据 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/components/device/modal/fiber.modal.vue:49,169-188,232-257
BUG-019 | 喷雾降尘监控 | 服务端配置被测试数据覆盖且只用 Mock | src/views/vent/home/configurable/dust.vue:87-93
BUG-032 | 安全监控分站管理 | 卸载引用未定义 timer + children 空指针 + 分页 total 错误 | src/views/vent/safetyList/index.vue:234-257,408-417
BUG-034 | 局部风机管控 | 风筒直径控制按钮重复且同 key | src/views/vent/monitorManager/fanLocalMonitor/index.vue:782-791
BUG-035 | 工作面来压预警 | 矿压监测轮询逻辑错误且特定矿用假数据 | src/views/vent/monitorManager/betKy/index.vue:112-146,148-154,258-262
BUG-037 | 报表数据映射 | 编辑时 JSON.parse(mineCells) 在非字符串时抛错 | src/views/vent/reportManager/comment/report-modal.vue:135-151
BUG-040 | 抽采达标评判 | 单元混量/纯量图表写死 mock | src/views/vent/gas/gasAssessment/components/gasUnit.vue:27,55,73-75
BUG-041 | 抽采达标评判 | 调控页 getMonitor 空转且阀门无绑定 | src/views/vent/gas/gasAssessment/components/gasControl.vue:32-40,88-112
BUG-043 | 抽采达标评判/瓦斯抽采单元 | 图表永久绑定 mock* 数据 | src/views/vent/gas/gasAssessment/components/{gasEcharts,gasUnit,gasPipingEcharts}.vue:gasEcharts 14-47; gasUnit 27,55; gasPipingEcharts 13-99
BUG-055 | 灾变应急控制 | 工作面详情多项共用同一数据 code | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/components/emergency/index.vue:196-226
BUG-061 | 瓦斯人工巡检报表管理 | 审核/导出异常校验 else-if 导致任一气体合格即放行 | src/views/vent/gas/gasReport/index.vue:357-440
BUG-064 | 瓦斯管网管控 | 管网阀门控制提交未调控制接口 | src/views/vent/gas/gasPipeNet/index.vue:142-147
BUG-068 | 粉尘参数一张表 | 粉尘参数一张表静态硬编码 HTML，无实时数据 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/staticSheets/dustSheet.vue:1-103
BUG-069 | 粉尘报表分析 | 保德当日粉尘总体最大值误用 zcjqpj/hcjqpj | src/views/vent/dust/dustMonitorTable/index.vue:317-320,510-513
BUG-077 | 通风参数一张表 | 通风参数一张表为静态硬编码 HTML，无实时数据 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/staticSheets/ventilateSheet.vue:1-263
BUG-080 | 通风网络解算 | 局部阻力字段误读自然风压 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/components/network/index.vue:403-405
BUG-081 | 防尘系统监测 | 粉尘弹窗测点状态/预警历史硬编码 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/components/device/modal/dust.modal.vue:216-238
BUG-083 | 风窗管控 | 后门控制按钮文案错写成前门 | src/views/vent/monitorManager/windowMonitor/index.vue:37-41
BUG-084 | 风窗管控 | 窗面积与窗角度控制共用 paramcode 1/2 | src/views/vent/monitorManager/windowMonitor/index.vue:11-14,623-651
BUG-085 | 风窗管控 | 设定风窗面积误走角度弹窗流程 | src/views/vent/monitorManager/windowMonitor/index.vue:31-33,504-520
BUG-106 | 防尘系统监测 | 主机位置字段错误附加 ℃ 单位 | src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/components/device/modal/atomizing.modal.vue:33-42
BUG-109 | 预警联动控制 | 批量删除未传 handleSuccess 回调 | src/views/vent/deviceManager/workingFace/CustomNormalTable.vue:250-251
BUG-110 | 预警联动控制 | 预警联动控制落到通用智能管控 CRUD，无联动逻辑 | src/views/vent/deviceManager/workingFace/index.vue:1-92