## Sheet1
变量名(英文) | 类型 | 中文释义 | 读写方式 | 地址
f1fAxleTempFront | Float | 1#1级前轴温 | 只读 | x=3;0001 | 1
f1fAxleTempRear | Float | 1#1级后轴温 | 只读 | x=3;0003 | 3
f1fStatorTemp1 | Float | 1#1级定子温度1 | 只读 | x=3;0005 | 5
f1fStatorTemp2 | Float | 1#1级定子温度2 | 只读 | x=3;0007 | 7
f1fStatorTemp3 | Float | 1#1级定子温度3 | 只读 | x=3;0009 | 9
f2fAxleTempFront | Float | 1#2级前轴温 | 只读 | x=3;0011 | 11
f2fAxleTempRear | Float | 1#2级后轴温 | 只读 | x=3;0013 | 13
f2fStatorTemp1 | Float | 1#2级定子温度1 | 只读 | x=3;0015 | 15
f2fStatorTemp2 | Float | 1#2级定子温度2 | 只读 | x=3;0017 | 17
f2fStatorTemp3 | Float | 1#2级定子温度3 | 只读 | x=3;0019 | 19
s1fAxleTempFront | Float | 2#1级前轴温 | 只读 | x=3;0021 | 21
s1fAxleTempRear | Float | 2#1级后轴温 | 只读 | x=3;0023 | 23
s1fStatorTemp1 | Float | 2#1级定子温度1 | 只读 | x=3;0025 | 25
s1fStatorTemp2 | Float | 2#1级定子温度2 | 只读 | x=3;0027 | 27
s1fStatorTemp3 | Float | 2#1级定子温度3 | 只读 | x=3;0029 | 29
s2fAxleTempFront | Float | 2#2级前轴温 | 只读 | x=3;0031 | 31
s2fAxleTempRear | Float | 2#2级后轴温 | 只读 | x=3;0033 | 33
s2fStatorTemp1 | Float | 2#2级定子温度1 | 只读 | x=3;0035 | 35
s2fStatorTemp2 | Float | 2#2级定子温度2 | 只读 | x=3;0037 | 37
s2fStatorTemp3 | Float | 2#2级定子温度3 | 只读 | x=3;0039 | 39
f1fOutputV | Float | 1#1级输出电压 | 只读 | x=3;0041 | 41
f1fOutputC | Float | 1#1级输出电流 | 只读 | x=3;0043 | 43
f1fOutputP | Float | 1#1级输出功率 | 只读 | x=3;0045 | 45
f1fFreq | Float | 1#1级运行频率 | 只读 | x=3;0047 | 47
f2fOutputV | Float | 1#2级输出电压 | 只读 | x=3;0049 | 49
f2fOutputC | Float | 1#2级输出电流 | 只读 | x=3;0051 | 51
f2fOutputP | Float | 1#2级输出功率 | 只读 | x=3;0053 | 53
f2fFreq | Float | 1#2级运行频率 | 只读 | x=3;0055 | 55
s1fOutputV | Float | 2#1级输出电压 | 只读 | x=3;0057 | 57
s1fOutputC | Float | 2#1级输出电流 | 只读 | x=3;0059 | 59
s1fOutputP | Float | 2#1级输出功率 | 只读 | x=3;0061 | 61
s1fFreq | Float | 2#1级运行频率 | 只读 | x=3;0063 | 63
s2fOutputV | Float | 2#2级输出电压 | 只读 | x=3;0065 | 65
s2fOutputC | Float | 2#2级输出电流 | 只读 | x=3;0067 | 67
s2fOutputP | Float | 2#2级输出功率 | 只读 | x=3;0069 | 69
s2fFreq | Short | 2#2级运行频率 | 只读 | x=3;0071 | 71
f1SP | Float | 1#风机静压 | 只读 | x=3;0073 | 73
f1TP | Float | 1#风机全压 | 只读 | x=3;0075 | 75
f1AF | Float | 1#风机风量 | 只读 | x=3;0077 | 77
f1AS | Float | 1#风机风速 | 只读 | x=3;0079 | 79
f1E | Float | 1#风机效率 | 只读 | x=3;0081 | 81
f1H1Vib | Float | 1#1机水平振动 | 只读 | x=3;0083 | 83
f11VVib | Float | 1#1级垂直振动 | 只读 | x=3;0085 | 85
f1H2Vib | Float | 1#2机水平振动 | 只读 | x=3;0087 | 87
f12VVib | Float | 1#2级垂直振动 | 只读 | x=3;0089 | 89
f2SP | Float | 2#风机静压 | 只读 | x=3;0091 | 91
f2TP | Float | 2#风机全压 | 只读 | x=3;0093 | 93
f2AF | Float | 2#风机风量 | 只读 | x=3;0095 | 95
f2AS | Float | 2#风机风速 | 只读 | x=3;0097 | 97
f2E | Short | 2#风机效率 | 只读 | x=3;0099 | 99
f2H1Vib | Float | 2#1机水平振动 | 只读 | x=3;0101 | 101
f21VVib | Float | 2#1级垂直振动 | 只读 | x=3;0103 | 103
f2H2Vib | Float | 2#2机水平振动 | 只读 | x=3;0105 | 105
f22VVib | Float | 2#2级垂直振动 | 只读 | x=3;0107 | 107
lrMode | Boolean | 就地远程 | 只读 | x=1;0001 | 1
f1ISStatus | Boolean | 1#进线合分闸状态 | 只读 | x=1;0002 | 2
f2ISStatus | Boolean | 2#进线合分闸状态 | 只读 | x=1;0003 | 3
f1HDOpen | Boolean | 1#水平风门开到位 | 只读 | x=1;0004 | 4
f1HDClose | Boolean | 1#水平风门关到位 | 只读 | x=1;0005 | 5
f1VDOpen | Boolean | 1#竖风门开到位 | 只读 | x=1;0006 | 6
f1VDClose | Boolean | 1#竖风门关到位 | 只读 | x=1;0007 | 7
f1MDOpen | Boolean | 1#检修风门开到位 | 只读 | x=1;0008 | 8
f1MDClose | Boolean | 1#检修风门关到位 | 只读 | x=1;0009 | 9
f2HDOpen | Boolean | 2#水平风门开到位 | 只读 | x=1;0010 | 10
f2HDClose | Boolean | 2#水平风门关到位 | 只读 | x=1;0011 | 11
f2VDOpen | Boolean | 2#竖风门开到位 | 只读 | x=1;0012 | 12
f2VDClose | Boolean | 2#竖风门关到位 | 只读 | x=1;0013 | 13
f2MDOpen | Boolean | 2#检修风门开到位 | 只读 | x=1;0014 | 14
f2MDClose | Boolean | 2#检修风门关到位 | 只读 | x=1;0015 | 15
f11RunStatus | Boolean | 1#1级运行状态 | 只读 | x=1;0016 | 16
f11FaultStatus | Boolean | 1#1级故障状态 | 只读 | x=1;0017 | 17
f12RunStatus | Boolean | 1#2级运行状态 | 只读 | x=1;0018 | 18
f12FaultStatus | Boolean | 1#2级故障状态 | 只读 | x=1;0019 | 19
s21RunStatus | Boolean | 2#1级运行状态 | 只读 | x=1;0020 | 20
s21FaultStatus | Boolean | 2#1级故障状态 | 只读 | x=1;0021 | 21
s22RunStatus | Boolean | 2#2级运行状态 | 只读 | x=1;0022 | 22
s22FaultStatus | Boolean | 2#2级故障状态 | 只读 | x=1;0023 | 23