## Sheet1
变量名(英文) | 类型 | 中文释义 | 读写方式 | 地址
inputSelection | Short | 进线选择 | 读写 | MW2376
startupCountdown2 | UShort | 二号启动倒计时 | 只读 | MW3012
runTimeCurrent2 | Float | 二号本次运行时间 | 读写 | MD608
frequencyCurrent1_2 | Short | 二号变频运行电流1 | 只读 | MW1116
cumulativeRunTime1Level2 | Float | 二号一级累计运行时间 | 读写 | MD600
voltagePLC2 | Float | 二号电压plc | 读写 | MD2068
vibrationCoeffHorizontal1Level2 | Float | 二号一级水平振动系数 | 读写 | MD2344
vibrationCoeffVertical1Level2 | Float | 二号一级垂直振动系数 | 读写 | MD2340
vibrationCoeffHorizontal2Level2 | Float | 二号二级水平振动系数 | 读写 | MD2336
vibrationCoeffVertical2Level2 | Float | 二号二级垂直振动系数 | 读写 | MD2332
tempCoeffFrontAxle1Level2 | Float | 二号一级前轴温度系数 | 读写 | MD2328
tempCoeffRearAxle1Level2 | Float | 二号一级后轴温度系数 | 读写 | MD2324
tempCoeffFixed1_2 | Float | 二号一级定温1系数 | 读写 | MD2320
staticPressureCoeff2 | Float | 二号静压系数 | 读写 | MD2316
totalPressureCoeff2 | Float | 二号全压系数 | 读写 | MD2312
tempCoeffFixed2_2 | Float | 二号一级定温2系数 | 读写 | MD2308
tempCoeffFrontAxle2Level2 | Float | 二号二级前轴温度系数 | 读写 | MD2304
tempCoeffRearAxle2Level2 | Float | 二号二级后轴温度系数 | 读写 | MD2300
tempCoeffFixed1_3 | Float | 二号二级定温1系数 | 读写 | MD2296
tempCoeffFixed2_3 | Float | 二号二级定温2系数 | 读写 | MD2292
windSpeedCoeff2 | Float | 二号风速系数 | 读写 | MD2288
fanEfficiencyCoeff2 | Float | 二号风机效率系数 | 读写 | MD2284
airflowCoeff2 | Float | 二号风量系数 | 读写 | MD2280
speedPLC2 | Float | 二号转速plc | 读写 | MD2348
inputCurrentPLC2 | Float | 二号进线电流plc | 读写 | MD2412
currentBPLC2_1 | Float | 二号一电流Bplc | 读写 | MD2416
currentCPLC2_1 | Float | 二号一电流Cplc | 读写 | MD2420
currentBPLC2_2 | Float | 二号二电流Bplc | 读写 | MD2424
currentCPLC2_2 | Float | 二号二电流Cplc | 读写 | MD2428
frequencyCurrent2 | Short | 二号变频运行电流 | 只读 | MW1116
runFrequency2_1 | Float | 二号一运行频率 | 只读 | MD1100
frequencyGiven2_1 | Float | 二号一频率给定 | 读写 | MD1108
tempCoeffFixed3_2Level2 | Float | 二号二级定温3系数 | 读写 | MD2276
tempCoeffFixed3_1Level2 | Float | 二号一级定温3系数 | 读写 | MD2272
tempFixed3PLC1Level2 | Float | 二号一级定温3plc | 读写 | MD2188
tempFixed3PLC2Level2 | Float | 二号二级定温3plc | 读写 | MD2192
vibrationCoeffHorizontalPLC2Level2 | Float | 二号二级水平振动plc | 读写 | MD2172
staticPressurePLC2 | Float | 二号静压plc | 读写 | MD2156
vibrationCoeffHorizontalPLC1Level2 | Float | 二号一级水平振动plc | 读写 | MD2116
vibrationCoeffVerticalPLC1Level2 | Float | 二号一级垂直振动plc | 读写 | MD2104
vibrationCoeffVerticalPLC2Level2 | Float | 二号二级垂直振动plc | 读写 | MD2136
powerPLC2_1 | Float | 二号一功率plc | 读写 | MD2088
airflowPLC2 | Float | 二号风量plc | 读写 | MD2168
tempRearAxlePLC1Level2 | Float | 二号一级后轴温度plc | 读写 | MD2100
tempFrontAxlePLC1Level2 | Float | 二号一级前轴温度plc | 读写 | MD2096
tempFixed1PLC1Level2 | Float | 二号一级定温1plc | 读写 | MD2108
tempFixed2PLC1Level2 | Float | 二号一级定温2plc | 读写 | MD2112
tempFrontAxlePLC2Level2 | Float | 二号二级前轴温度plc | 读写 | MD2128
tempRearAxlePLC2Level2 | Float | 二号二级后轴温度plc | 读写 | MD2132
tempFixed1PLC2Level2 | Float | 二号二级定温1plc | 读写 | MD2140
tempFixed2PLC2Level2 | Float | 二号二级定温2plc | 读写 | MD2144
totalPressurePLC2 | Float | 二号全压plc | 读写 | MD2152
fanEfficiencyPLC2 | Float | 二号风机效率plc | 读写 | MD2160
fanSpeedPLC2 | Float | 二号风机风速plc | 读写 | MD2164
currentPLC2_2 | Float | 二号二电流plc | 读写 | MD2124
powerPLC2_2 | Float | 二号二功率plc | 读写 | MD2120
currentPLC2_1 | Float | 二号一电流plc | 读写 | MD2092
vibrationErrorHorizontal1Level2 | Float | 二号一级水平振动误差 | 读写 | MD2196
vibrationErrorVertical1Level2 | Float | 二号一级垂直振动误差 | 读写 | MD2200
vibrationErrorHorizontal2Level2 | Float | 二号二级水平振动误差 | 读写 | MD2204
vibrationErrorVertical2Level2 | Float | 二号二级垂直振动误差 | 读写 | MD2208
tempErrorFrontAxle1Level2 | Float | 二号一级前轴温度误差 | 读写 | MD2212
tempErrorRearAxle1Level2 | Float | 二号一级后轴温度误差 | 读写 | MD2216
tempErrorFixed1_2 | Float | 二号一级定温1误差 | 读写 | MD2220
tempErrorFixed2_2 | Float | 二号一级定温2误差 | 读写 | MD2224
tempErrorFrontAxle2Level2 | Float | 二号二级前轴温度误差 | 读写 | MD2228
tempErrorRearAxle2Level2 | Float | 二号二级后轴温度误差 | 读写 | MD2232
tempErrorFixed1_3 | Float | 二号二级定温1误差 | 读写 | MD2236
tempErrorFixed2_3 | Float | 二号二级定温2误差 | 读写 | MD2240
windSpeedError2 | Float | 二号风速误差 | 读写 | MD2244
fanEfficiencyError2 | Float | 二号风机效率误差 | 读写 | MD2248
airflowError2 | Float | 二号风量误差 | 读写 | MD2252
tempErrorFixed3_2 | Float | 二号二级定温3误差 | 读写 | MD2256
tempErrorFixed3_1 | Float | 二号一级定温3误差 | 读写 | MD2260
staticPressureError2 | Float | 二号静压误差 | 读写 | MD2264
totalPressureError2 | Float | 二号全压误差 | 读写 | MD2268
horizontalDoorOpenDegree2 | Float | 二号水平门开度 | 只读 | MD1112
baffleDoorOpenDegree2 | Float | 二号挡板门开度 | 只读 | MD1104
butterValveOpen2 | Boolean | 二号蝶阀开 | 读写 | M1.7
butterValveClose2 | Boolean | 二号蝶阀关 | 读写 | M2.0
butterValveStop2 | Boolean | 二号蝶阀停 | 读写 | M2.1
butterValveOpenLimit2 | Boolean | 二号蝶阀开到位 | 只读 | I1.6
butterValveCloseLimit2 | Boolean | 二号蝶阀关到位 | 只读 | I1.7
inputLineCloseIndication2 | Boolean | 二号进线合闸指示 | 只读 | I0.1
inputLineClose2 | Boolean | 二号进线合闸 | 只写 | M0.0
inputLineOpen2 | Boolean | 二号进线分闸 | 只写 | M0.1
brake1Level2 | Boolean | 二号一级刹车 | 读写 | M3.3
brakeRelease1Level2 | Boolean | 二号一级松刹车 | 读写 | M3.4
brake2Level2 | Boolean | 二号二级刹车 | 读写 | M3.5
brakeRelease2Level2 | Boolean | 二号二级松刹车 | 读写 | M3.6
lock | Boolean | 闭锁 | 读写 | M700.0
upsPower1 | Boolean | ups1路电源 | 读写 | I3.6
upsPower2 | Boolean | ups2路电源 | 读写 | I3.7
horizontalDoorOpenLimit2 | Boolean | 二号水平门开到位 | 只读 | I2.6
horizontalDoorCloseLimit2 | Boolean | 二号水平门关到位 | 只读 | I2.7
verticalDoorOpenLimit2 | Boolean | 二号垂直门开到位 | 只读 | I2.1
verticalDoorCloseLimit2 | Boolean | 二号垂直门关到位 | 只读 | I2.2
horizontalDoorOpen2 | Boolean | 二号水平门开 | 读写 | M3.0
horizontalDoorStop2 | Boolean | 二号水平门停 | 读写 | M3.2
horizontalDoorClose2 | Boolean | 二号水平门关 | 读写 | M3.1
verticalDoorOpen2 | Boolean | 二号垂直门开 | 读写 | M2.2
verticalDoorStop2 | Boolean | 二号垂直门停 | 读写 | M2.4
verticalDoorClose2 | Boolean | 二号垂直门关 | 读写 | M2.3
transformerLineClose2 | Boolean | 二号变压器出线合闸 | 只写 | M0.2
transformerLineOpen2 | Boolean | 二号变压器出线分闸 | 只写 | M0.3
singleMotor1Close2 | Boolean | 二号单电机1合闸 | 只写 | M0.4
singleMotor1Open2 | Boolean | 二号单电机1分闸 | 只写 | M0.5
singleMotor2Close2 | Boolean | 二号单电机2合闸 | 只写 | M0.6
singleMotor2Open2 | Boolean | 二号单电机2分闸 | 只写 | M0.7
feederClose2 | Boolean | 二号馈电合闸 | 只写 | M1.0
feederOpen2 | Boolean | 二号馈电分闸 | 只写 | M1.1
inverterReverseStart2 | Boolean | 二号变频器反转启动 | 只写 | M1.3
inverterForwardStart2 | Boolean | 二号变频器正转启动 | 只写 | M1.2
inverterStop2 | Boolean | 二号变频器停止 | 只写 | M1.4
inverterReset2 | Boolean | 二号变频器复位 | 只写 | M1.5
inputLineRemote2 | Boolean | 二号进线远程 | 只读 | I0.0
transformerRemote2 | Boolean | 二号变压器远程 | 只读 | I0.2
singleMotorCabinetRemote2 | Boolean | 二号单电机柜远程 | 只读 | I0.4
horizontalDoorRemote2 | Boolean | 二号水平门远程 | 只读 | I2.5
verticalDoorRemote2 | Boolean | 二号垂直门远程 | 只读 | I2.0
transformerLineStatus2 | Boolean | 二号变压器出线状态 | 只读 | I0.3
singleMotor1Status2 | Boolean | 二号单电机1状态 | 只读 | I0.5
singleMotor2Status2 | Boolean | 二号单电机2状态 | 只读 | I0.6
feederRunningIndication2 | Boolean | 二号馈电运行指示 | 只读 | I1.0
inverterRunningIndication2 | Boolean | 二号变频器正运行指示 | 只读 | I1.4
inverterFault2 | Boolean | 二号变频器故障 | 只读 | I1.3
inverterReverseRunningIndication2 | Boolean | 二号变频器反运行指示 | 只读 | I1.5
feederRemote2 | Boolean | 二号馈电远程 | 读写 | I0.7
failoverSwitch | Boolean | 故障切换开关 | 读写 | M10.0